## ИП 2019
Проект інвестиційної програми АТ "Миколаївобленерго" на 2019 рік
N з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одини-ця виміру |  | Усього на рік
|  |  | Вартість одиниці продук-ції, тис.грн (без ПДВ) | кількість* | тис.грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:
1.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:
1.1.1.3 | 6-10 кВ
1.1.1.3.1 | Будівництво ПЛ-6 кВ
1.1.1.3.2 | Будівництво КЛ-6 кВ
Філія "Південна" Центрального округу
| КЛ-6 кВ ТП-1228 - ТП-1211 | км | 3000 | 0.6 | 1800
Філія м. Миколаєва Центрального округу
| КЛ-6 кВ РП-57 - РП-74 | км | 3165.6303 | 1.769 | 5600
| КЛ-6 кВ ТП-731 - ТП-1370 | км | 3000 | 0.2 | 600
1.1.2 | Реконструкція ЛЕП, усього, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ
1.1.2.3.1 | Реконструкція ПЛ-6 кВ
1.1.2.3.2 | Реконструкція КЛ-6 кВ
Філія "Південна" Центрального округу
| КЛ-6 кВ ТП-1247 - ТП-1250 | км | 3000 | 0.604 | 1812
| КЛ-6 кВ ТП-1250 - ТП-1248 | км | 3000 | 0.592 | 1776
Філія м. Миколаєва Центрального округу
| КЛ-6 кВ ПС "Чкаловська" - ТП-271 | км | 3000 | 0.3 | 900
| КЛ-6 кВ ТП-103 - ТП-271 | км | 3000 | 0.495 | 1485
| КЛ-6 кВ ТП-371 - ПЛ-6 кВ ф.606 | км | 3000 | 0.15 | 450
1.1.2.3.3 | Реконструкція ПЛ-10 кВ
1.1.2.3.4 | Реконструкція КЛ-10 кВ
Філія Вознесенського району Північного округу
| КЛ-10 кВ від ЗТП-193 – ф. Мебельний (відновлення пошкодженої ділянки від ф. Реалбаза оп. №61 до ф. Лікарня оп. №91) у м. Вознесенськ | км | 3000 | 0.322 | 966
| КЛ-10 кВ ф. М’ясокомбінат (між опорами №2-3) у м. Вознесенськ | км | 3000 | 0.453 | 1359
1.1.2.4.1 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
в т.ч. з магістральними ізольованими проводами
Філія Березанського району Південного округу
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-429 в с. Коблеве | км | 700 | 1.05 | 735
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-235 в с. Коблеве | км | 700 | 1.17 | 819
Філія м.Миколаєва Центрального округу
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-1336 в м.Миколаєві | км | 700 | 0.625 | 437.5
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-505 в м.Миколаєві | км | 829.4461 | 2.365 | 1961.64
Філія Первомайського району Західного округу
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-69 з реконструкцією ділянки ПЛ-10 кВ ф. Північний в м.Первомайськ | км | 864 | 2.103 | 1816.992
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-218 з реконструкцією ділянки ПЛ-10 кВ ф. Північний в м.Первомайськ | км | 864 | 1.181 | 1020.384
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-198 з реконструкцією ділянки ПЛ-10 кВ ф. Північний в м.Первомайськ | км | 864 | 3.347 | 2891.808
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 з реконструкцією ділянки ПЛ-10 кВ ф. Північний в м.Первомайськ | км | 864 | 1.636 | 1413.504
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 в м.Первомайськ | км | 700 | 2.229 | 1560.3
| ПЛ-0,4 кВ від ТП-75 в м.Первомайськ | км | 700 | 2.598 | 1818.6
1.1.2.4.2 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ
Філія м.Миколаєва Центрального округу
| КЛ-0,4 кВ РП-17 - Дитячій садок №23 | км | 1834.8679 | 0.41 | 752.2958
| КЛ-0,4 кВ ТП-977 - ж.б. по вул. Силікатна, 269А, 279, 281 | км | 1768.1144 | 0.335 | 592.3183
| КЛ-0,4 кВ ТП-489 - ж.б. по вул. Погранична, 80 | км | 2257.7361 | 0.12 | 270.9283
| КЛ-0,4 кВ ТП-609 - ж.б. по вул. Севастопільска, 61 | км | 3751.7821 | 0.065 | 243.8658
| КЛ-0,4 кВ ТП-446 - ж.б. по вул. Г.Карпенко, 55 | км | 2942.0476 | 0.07 | 205.9433
| КЛ-0,4 кВ ТП-1240 - ж.б. по вул. Райдужна, 55 | км | 1360.55 | 0.3 | 408.165
| КЛ-0,4 кВ ТП-80 - ж.б. по вул. Рюміна, 2А | км | 2839.0104 | 0.16 | 454.2417
Філія "Південна" Центрального округу
| КЛ-0,4 кВ ТП-881 - ж.б. по вул. Океанівська, 30А; | км | 2550.5 | 0.12 | 306.06
| КЛ-0,4 кВ ТП-880 - ж.б. по вул. Корабелів, 16А; | км | 1374.1389 | 0.18 | 247.345
| КЛ-0,4 кВ РП-95 - ж.б. по вул. І.Попеля, 170 | км | 1264 | 0.17 | 214.88
| КЛ-0,4 кВ ТП-1218 - ж.б. по вул. Океанівський, 64 | км | 2643.6944 | 0.15 | 396.5542
| КЛ-0,4 кВ ТП-1253 - ж.б. по просп. Корабелів, 12, 12А | км | 3637.2 | 0.25 | 909.3
| КЛ-0,4 кВ ТП-883 - ж.б. по вул. Айвазовського, 5А | км | 2460.8941 | 0.247 | 607.8408
| КЛ-0,4 кВ ТП-884 - ж.б. по вул. Ольжича, 1Б | км | 2894.0784 | 0.085 | 245.9967
І.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, всього
1.1.3.1 | 110-150 кВ
1.1.3.2 | 35 кВ
1.1.3.3.1 | 6-10 кВ
Будівництво ТП 6-10 кВ
Філія м.Миколаєва Центрального округу
| Будівництво розвантажувальної ТП, 160 кВА по вул. Лагерне поле м. Миколаїв (розвантаження КТП-404 та ТП-68) | од. | 1200 | 1 | 1200
І.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, всього з них:
1.1.4.1 | Реконструкція ПС 110-150 кВ
| Реконструкція ПС 150/35/6 кВ «Ліски» | од. | 20000 | 1 | 20000
| Реконструкція ПС 150/35/6 кВ «Нова» | од. | 6000 | 1 | 6000
| Реконструкція ПС 150/35/6 кВ «Темвод» | од. | 6000 | 1 | 6000
| Реконструкція ПС 150/35/6 кВ "Октябрська" з встановленням трансформатора 3Т потужністю 10 МВА. ІІІ черга. | од. | 4379.034 | 1 | 4379.034
| Реконструкція ПС 150/35/6 кВ "Октябрська" з встановленням трансформатора 3Т потужністю 10 МВА. ІV черга. | од. | 4702.531 | 1 | 4702.531
1.1.4.2 | Реконструкція ПС 35 кВ
| Реконструкція ПС 35/6кВ «Піски» І черга. | од. | 25647.87 | 1 | 25647.87
| Реконструкція ПС 35/6 кВ «Сухий Фонтан» | од. | 10288.21 | 1 | 10288.21
1.1.4.3.1 | Реконструкція ТП 6-10 кВ
Філія м.Миколаєва Центрального округу
| Реконструкція КТПП-2 в м.Миколаєві | од. | 3000 | 1 | 3000
| Реконструкція КТПП-28 в м.Миколаєві | од. | 600 | 1 | 600
| Реконструкція ТП-31 в м.Миколаєві | од. | 600 | 1 | 600
| Реконструкція КТПП-14 в м.Миколаєві | од. | 600 | 1 | 600
| Реконструкція ЗТП-183 в м.Миколаєві | од. | 600 | 1 | 600
1.1.4.3.2 | Реконструкція РП 6-10 кВ
Філія м.Миколаєва Центрального округу
| Реконструкція РП-3 в м.Миколаєві | од. | 5000 | 1 | 5000
| Реконструкція РП-4 в м.Миколаєві | од. | 5000 | 1 | 5000
| Реконструкція РП-5 в м.Миколаєві | од. | 2896.18 | 1 | 2896.18
1.2 | Інше
1.2.1. | Проектні роботи майбутніх років
| Реконструкція ПС 150/35/10 кВ «Мар’ївка» (РЗА ПЛ-150 кВ) | од. | 300 | 1 | 300
| Реконструкція ПС 35/6 кВ «Морпорт» - встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності на І та ІІ секцію шин 6 кВ | од. | 300 | 1 | 300
| Реконструкцію ПС 150/35/6 кВ «Чкаловська» - влаштування автоматичних пристроїв компенсація ємнісних струмів однофазного замикання на землю в мережі 6 кВ | од. | 300 | 1 | 300
| Реконструкцію ПС 150/35/6 кВ «Нова» - влаштування автоматичних пристроїв компенсація ємнісних струмів однофазного замикання на землю в мережі 6 кВ | од. | 300 | 1 | 300
| Реконструкцію ПС 150/35/6 кВ «Октябрська» - влаштування автоматичних пристроїв компенсація ємнісних струмів однофазного замикання на землю в мережі 6 кВ | од. | 300 | 1 | 300
| Реконструкцію ПС 150/35/6 кВ «Промзона» - влаштування автоматичних пристроїв компенсація ємнісних струмів однофазного замикання на землю в мережі 6 кВ | од. | 300 | 1 | 300
| Реконструкція ПЛ-150 кВ «Октябрська-Машпроект» | км | 37.0601 | 15.86 | 587.773
| Реконструкція ПЛ-150 кВ «Октябрська-Посад-Покровська» | км | 32.2525 | 23.793 | 767.3834
| Будівництво КЛ-35 кВ «Больнічная-Сухий Фонтан» | км | 491.972 | 1 | 491.972
| Модернізація диспетчерського щита ЦОДС АТ "Миколаївобленерго" | од. | 188.66 | 1 | 188.66
| Телемеханізація РП 1 | од. | 59.74 | 1 | 59.74
| Телемеханізація РП 26 | од. | 38.59 | 1 | 38.59
| Телемеханізація РП 74 | од. | 38.59 | 1 | 38.59
| Телемеханізація РП 81 | од. | 50.6 | 1 | 50.6
| Телемеханізація ПС 35/10 кВ «Вокзальна» | од. | 65.86 | 1 | 65.86
| Телемеханізація ПС 35/6 кВ «Морпорт» | од. | 91.7 | 1 | 91.7
| Телемеханізація ПС 35/6 кВ «Соляні» | од. | 98.52 | 1 | 98.52
1.2.2. | Модернізація джерел живлення вторинної комутації
| Модернізація ПС "Широка" шляхом встановлення реєстратора аварійних подій типу "РЕКОН-07БС" | од. | 742.5 | 1 | 742.5
| Реконструкція панелі релейного захисту ШДЕ-2802 ПЛ 150 кВ «Н.Буг – Казанка» на ПС «Новий Буг» (шафа на базі мікропроцесорного терміналу "Siemens 7SA 6115-5ВВ22-ОGJ4) | од. | 1241.455 | 1 | 1241.455
1.2.3. | Технічне переоснащення ПС,ТП
| Технічне переоснащення ПС "Снігурівка" шляхом заміни застарілого обладнання на роз'єднувачі 150 кВ типу РГ-150/1000 УХЛ1 з електроприводом ПД-14 УХЛ1 | од. | 516.516 | 10 | 5165.16
| Технічне переоснащення ПС шляхом заміни застарілого обладнання на вакуумний вимикач 35кВ в комплекті з ТТ-35кВ | од. | 600 | 5 | 3000
| Технічне переоснащення ПС 35-150 кВ шляхом заміни застарілого обладнання на трансформатори напруги 35 кВ типу НАМИ-35 антирезонансні | од. | 100 | 5 | 500
| Технічне переоснащення ПС шляхом заміни застарілого обладнання на вакуумний вимикач типу ВВ/ТЕL-10-20-1000 з комплектом адаптації до комірок КСО-272, КСО-385, КРУ-2-10 в комплекті з ОПН та РС-83 | од. | 156.807 | 30 | 4704.21
| Технічне переоснащення ПС 35-150 кВ шляхом заміни застарілого обладнання на високовольтні вводи до масляних вимикачів 35кВ | од. | 30 | 90 | 2700
| Технічне переоснащення ПС 35-150 кВ шляхом заміни застарілого обладнання на трансформатори струму 10 кВ типу ТПЛ, ТОЛ | од. | 7.5 | 90 | 675
| Технічне переоснащення ПС 35-150 кВ шляхом заміни застарілого обладнання на трансформатори напруги 10 кВ типу НТМИ, НАМИ | од. | 20 | 20 | 400
Усього по розділу 1 : |  |  |  |  | 157000.0014
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
2.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:
2.1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії
2.1.1.2 | Апаратно-технічні засоби АСОЕ
| Встановлення пристроїв дистанційного збору та передачі інформації з лічильників електричної енергії (модем БТ-100) | од. | 0.998 | 12500 | 12475
2.1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів
2.1.2.1 | Впровадження обліку на межі структурних підрозділів (Одиниця балансування) | од. | 3.9868 | 310 | 1235.9
| Впровадження обліку власних потреб ПС 35/10кВ на межі структурних підрозділів (Одиниця балансування) | од. | 11.2485 | 301 | 3385.8
| Впровадження обліку господарчих потреб філій АТ "Миколаївобленрго" | од. | 5.9071 | 70 | 413.5
2.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: | од.
2.1.4.1 | 1-ф багатофункціональні лічильники електроенергії | од. | 1.65 | 300 | 495
2.1.4.2 | 3-ф багатофункціональні лічильники електроенергії | од. | 3.55 | 500 | 1775
2.2 | Інше
2.2.1 | Придбання матеріалів для встановлення виносних шаф обліку для побутових споживачів
| 1ф виносні шафи обліку | од. | 0.78385 | 500 | 391.925
| 3ф виносні шафи обліку | од. | 1.7692 | 250 | 442.295
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 20614.42
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:
3.1.1 | Система керування і отримання даних
3.1.2 | Телемеханіка підстанцій
3.1.3 | Архіватори мови
3.1.4 | Цифрові реєстратори подій
3.2 | Інше
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
4.1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:
4.1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій
| компьютер | од. | 26 | 100 | 2600
| ноутбук | од. | 35 | 10 | 350
4.1.2 | закупівля та модернізація серверів
| Сервер для білінгового ПЗ управління (СЕРВЕР 1) | од. | 285 | 1 | 285
| ДБЖ APC SMART-UPS C RM 2000VA (для СЕРВЕР 1) | од. | 46.8 | 1 | 46.8
| Напольна серверна шафа TRITON 18U з аксесуарами (для СЕРВЕР 1) | од. | 28.7 | 1 | 28.7
| Сервер для білінгового ПЗ Миколаївської філії (СЕРВЕР 2) | од. | 285 | 1 | 285
| ДБЖ APC SMART-UPS C 1000VA (для СЕРВЕР 2) | од. | 16.2 | 1 | 16.2
| Сервер для системи антивірусного захисту(СЕРВЕР 3) | од. | 345 | 1 | 345
| Windows Server Standard Core 2016 Single OLP 16 License No Level Core License | од. | 41.6 | 2 | 83.2
| Система збереження даних DELL PowerVault MD3820f + BROCADE 6505 SWITCH (12 ports) | од. | 1700 | 1 | 1700
4.1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж
4.1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
4.1.5 | інші засоби інформатизації
| Принтер (А4) типу Canon i-SENSYS LBP251DW | од. | 9.4 | 45 | 423
| Швидкистний БФП (А4) | од. | 28 | 25 | 700
| БФП (А3) типу Canon iR 2520 | од. | 32 | 8 | 256
| Сканер (А4) типу Canon CanoScan LIDE 220 | од. | 3.86 | 25 | 96.5
| Швидкісний сканер (А4) з автоподатчиком типу Xerox DocuMate 3220 | од. | 19.8 | 6 | 118.8
| Копір А3 типу ImageRunner Advance 6555i | од. | 364 | 2 | 728
| ДБЖ APC Back-UPS ES 550VA | од. | 4.25 | 25 | 106.25
| ДБЖ APC SMART-UPS SRT 8000VA RM | од. | 194.6 | 1 | 194.6
4.2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.2.1 | для робочих станцій
4.2.2 | для серверів
4.2.3 | інше
4.3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.3.1 | офісного
| Microsoft Office Standard 2016 Single-Russian OLP No Level | од. | 12.5 | 30 | 375
| LinkRunner AT 2000 NETSCOUT LRAT-2000 | од. | 151.8 | 1 | 151.8
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 8889.85
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Системи зв'язку, у т.ч.:
5.1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата
5.1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
| УАТС Panasonic KX-NS1000UC у філії Первомайського району | од. | 785.2011 | 1 | 785.2011
| Створення резервного живлення у апаратних зв’язку філій Товариства та заміна застарілих телефонних апаратів | од. | 643.5333 | 1 | 643.5333
5.1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)
5.1.4 | розвиток каналів зв'язку для диспетчерського технологічного управління, як незалежного зв'язку в енергетичній галузі
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 1428.7344
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | Грузові автомобілі
| Автопідйомник ГАЗ 3309 АП-18 (або аналог) | од. | 1217.04 | 2 | 2434.08
6.2 | Легкові автомобілі
| ЗАЗ -Sens (або аналог) | од. | 168 | 2 | 336
| ГАЗ-33023-758 4х4 (або аналог) | од. | 396.2 | 2 | 792.4
6.3 | Трактори
| БКМ-2М на шассі ХТА-200 (або аналог) | од. | 1400 | 1 | 1400
6.4 | Спецавтотехніка
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 4962.48
7. Інше
| Маслопробійна установка OLT-80 (або аналог) | шт. | 79.435 | 1 | 79.435
| Стенд високовольтний стаціонарний СВС-50М | шт. | 120.75 | 1 | 120.75
| Комплект вимірювальний К-540-3 | шт. | 52.5 | 4 | 210
| Мультіметри «APPA-109N» (або аналог) | шт. | 6.97 | 6 | 41.82
| Вимірювач опору обмоток силових трансформаторів постійному струму омметр Виток | шт. | 67.94 | 4 | 271.76
| Прилад для визначення місць пошкоджень оболонки кабеля СПЕ SHIRLA з приймачем UL-30 | шт. | 508.5 | 1 | 508.5
| Вимірювач опору заземлення ЦС4107 | шт. | 11.395 | 8 | 91.16
| Вимірювачі опору петлі «фаза-нуль» Комплект «Е115М» | шт. | 11.31 | 10 | 113.1
| Мікроомметр ЦС4105 | шт. | 10.455 | 5 | 52.275
| Бензогенератор 5,5кВт | шт. | 18.55 | 2 | 37.1
| Прес ручний гідравлічний електромонтажний НХ-41.09.000 з комплектом матриць та насосом гідравлічним ручним НГР-7009 | шт. | 219.25 | 1 | 219.25
| Трап склопластиковий для ремонту підтримуючої ізоляційної підвіски ТС-330 | шт. | 54.0764 | 3 | 162.2291
| Трап ТРН-3-5-5 | шт. | 173.25 | 3 | 519.75
| Програмний модуль Omicron Advanced Distance | шт. | 395.4 | 1 | 395.4
| Програмний модуль Omicron Advanced TransPlay | шт. | 395.4 | 1 | 395.4
| Придбання установки для тестування РЗА ПТ-01 з додатковим блоком (з метрологічною атестацією) або аналог | шт. | 180 | 4 | 720
| Придбання випробувального комплексу для первинного та вторинного обладнання РЕТОМ-21 (або аналог) | шт. | 2846.582 | 1 | 2846.582
| Придбання програмного забезпечення Energy CS ТКЗ для розрахунків струмів КЗ для СРЗА | шт. | 80 | 4 | 320
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 7104.5111
Усього по програмі |  |  |  |  | 199999.9969
Note on B77: zhurilenko_l: на 2020 по плану розвитку